Nantes, le 16 septembre 2010

|  | Présidence de l’Université de Nantes 1, quai de Tourville BP 13522 44035 NANTES CEDEX 1 |
| --- | --- |

# Cahier des Clauses Techniques Particulières

Marchés de services à bons de commande passés selon une procédure adaptée (art. 28 et 77 du Code des Marchés Publics).

## Missions de contrôles techniques

sur les travaux

- -Objet du marché

Les stipulations du présent marché concernent les missions de contrôles techniques des travaux sur l’ensemble des sites de l’Université de Nantes

  - Types de missions

    - Missions L/LE/LP : relatives à la solidité des ouvrages à construire ou existants, ou des éléments dissociables ou non.

    - Mission S (SH/SEI ou STI) : relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH ;

    - Mission Av : relative à la stabilité des ouvrages avoisinants.

    - Mission Hand : relative à l’accessibilité conformément à la loi du 11 février 2005.

    - Mission F : relative au fonctionnement des installations

    - Mission Ph : relative à l’isolation acoustique des bâtiments

    - Mission Th : relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie

    - Mission GTB : relative à la gestion technique des bâtiments

    - Mission Env : relative à l’environnement

    - Mission Hys : relative à l’hygiène et à la santé dans les bâtiments

    - Attestation handicapée

    - Assistance technique

  - Durée

Le marché est conclu pour une période de un an reconductible chaque année expressément avec un maximum de 3 ans.

  - Composition dissociable de la mission

- Avis sur le dossier en phase conception (AVP - PRO)

- Examen du DCE et établissement des rapports initiaux correspondants (RICT)

- Contrôle de la réalisation comprenant :

  - Avis des documents d’exécution

  - Visites sur place

- Rédaction des rapports finaux, conclusion et recommandations

- Assistance à MOA pour élaboration des dossiers et pour les commissions de sécurité

Le pouvoir adjudicateur peut commander tout ou partie des éléments de mission.

  - Caractéristiques des travaux

- Les travaux sont réalisés par l’Université de Nantes dans le cadre d’opérations de :

  - Construction

  - Rénovation

  - Réhabilitation

  - Mise en sécurité et accessibilité

- –Conditions d’exécution des bons de commandes

2-1 Délais de base

Chaque bon de commande détermine son propre délai d’exécution et/ou d’intervention.

2-1 Dispositions générales

Les prestations devront être conformes aux stipulations du marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date du marché).

2-2 Obligations contractuelles

En dehors des obligations liées à l’application du CCAG FCS, le candidat retenu aura l’obligation de fournir un devis à chaque demande de l’Université dans un délai de 7 jours calendaires maximum pour la visite et de 14 jours calendaires maximum pour la remise des devis.

3-3 Conditions de prix (voir annexe 1)

- – Critères de jugement des offres

4-1 Note technique et méthodologique (45 %) comprenant :

      - Une déclaration des effectifs localement ;

      - Les CV des personnels potentiellement chargés de l’exécution de la prestation ;

      - Un organigramme de l’agence locale vis à vis du maître d’ouvrage ;

      - La méthode du prestataire pour effectuer les missions :

        - Méthode de calcul du nombre de visites nécessaires pour une opération en fonction de son degré de complexité, de sa durée et de son estimation ;

        - Gestion des périodes de congés (fin d’année, printemps, été)

4-2 Prix des prestations : 50 %

4-2-1) Prix des prestations les plus fréquemment commandées à hauteur de 35 %, à savoir les missions :

      - L / SE / P

      - S

      - Av

      - Hand

4-2-2 Prix des prestations commandées ponctuellement à hauteur de 15 %, à savoir les missions :

      - F

      - Ph

      - Th

      - GTB

      - Env

      - Hys

      - Attestation handicapée

4-3 Délais de réalisation de la prestation : 5 %

Les candidats devront indiquer les délais de la façon suivante :

      - Délai pour l’avis en phase conception

      - Délai pour la fourniture du rapport préalable

      - Délai pour la fourniture du rapport final de travaux.

Annexe 1

#### Bordereau des Prix Unitaires

Les prix unitaires doivent tenir compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations prévues par le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et notamment de tous les aléas pouvant résulter de circonstances locales et la situation géographique des chantiers.

Les prix unitaires comprenant notamment, sans que cette liste soit exhaustive :

( Les frais de transport et de déplacement ;

( Les frais de secrétariat d’assistance et de fonctionnement au sens général ;

( Les frais résultant des fournitures nécessaires à la protection individuelle,

( L’adaptation aux horaires de chantier ;

( Les sujétions dues aux travaux sur le chantier,

###### A – Missions les plus fréquentes

|  | PRIX HT |
| --- | --- |
|  | L/LE/LP | S | Av | Hand |
| Avis sur DC et DCE |  |  |  |  |
| RICT |  |  |  |  |
| Examen Doc. EXE |  |  |  |  |
| Visites (PU/Visite) |  |  |  |  |
| Rapport final |  |  |  |  |
| Assistance pour dossier CS |  |  |  |  |

|  | Prix HT |
| --- | --- |
| Diagnostic Amiante avant travaux (indiquer un prix forfaitaire en fonction de l’estimation |  |
| Prix forfaitaire par analyse : |  |
| a) Analyse échantillon Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : |  |
| b) Analyse échantillon Microscope Electronique à Transmission (MET) : |  |

B – Missions ponctuelles

|  | PRIX HT |
| --- | --- |
|  | F | Ph | Th | GTB | Env | Hys | Attestation handicapée |
| Avis sur DC et DCE |  |  |  |  |  |  |  |
| RICT |  |  |  |  |  |  |  |
| Examen Doc. EXE |  |  |  |  |  |  |  |
| Visites (PU/Visite) |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport final |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistance pour dossier CS |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Prix HT |
| --- | --- |
| Pourcentage pour l’assistance technique en fonction de l’estimation des travaux |  |